## 19-18
19-18.水 質 汚 濁
環境基準 | 水素イオン濃度 |  |  | 〈ｐＨ〉 |  | :AA～Cが6.5以上8.5以下, Dが6.0以上8.5以下であること。
| 溶存酸素量 |  |  | 〈ＤＯ〉 | (mg/l) | :AA～Aが7.5mg/l以上，B～Cが5mg/l以上，Dが2mg/l以上であること。
| 生物化学的酸素要求量 |  |  | 〈ＢＯＤ〉 | (mg/l) | :AAが1mg/l以下，Aが2mg/l以下，Bが3mg/l以下，Cが5mg/l以下，Dが8mg/l以下であること。
| 浮遊物質量 |  |  | 〈ＳＳ〉 | (mg/l) | :AA～Bが25mg/l以下，Cが50mg/l以下，Dが100mg/l以下であること。
| 大腸菌群数 |  |  |  | (MPN/100ml) | :AAが50MPN/100ml以下，Aが1000MPN/100ml以下，Bが5000MPN/100ml以下であること。
測定 地点 （類型） | 測定項目 |  | 平成 28年度 平均 |  |  | 平成28年 | [6 empty] | 平成29年
|  |  |  | 4月 平均 | 5月 平均 | 6月 平均 | 7月 平均 | 8月 平均 | 9月 平均 | 10月 平均 | 11月 平均 | 12月 平均 | 1月 平均 | 2月 平均 | 3月 平均
広瀬川
|  | ｐＨ | 7.625 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3
|  | ＤＯ | 11.3 | 11 | 10 | 10 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13
生瀬橋 |  | ＢＯＤ | 0.61667 | <0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | <0.5
（Ｂ） |  | ＳＳ | 2.3636 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1
|  | 大腸菌群数 | 1500 | 490 | 220 | 2200 | 3300 | 4900 | 2200 | 330 | 330 | 3500 | 220 | 95 | 49
|  | ｐＨ | 8.0083 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 7.7 | 7.6 | 9.1 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 7.5 | 7.5
|  | ＤＯ | 11.75 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.4 | 9.6 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13
愛宕橋 |  | ＢＯＤ | 0.71667 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.5 | <0.5 | 0.6
（Ｂ） |  | ＳＳ | 2.3333 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1
|  | 大腸菌群数 | 4800 | 700 | 490 | 4900 | 4900 | 22000 | 13000 | 2200 | 460 | 7900 | 490 | 170 | 170
名取川
|  | ｐＨ | 7.5833 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6
碁石川 |  | ＤＯ | 10.8917 | 11 | 10 | 9.6 | 10 | 8.6 | 9.7 | 9.8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13
合流前 |  | ＢＯＤ | 0.71667 | <0.5 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | <0.5 | 0.5
（Ａ） |  | ＳＳ | 3.25 | <1 | 3 | 2 | <1 | 13 | 10 | 1 | 2 | <1 | 2 | 2 | <1
|  | 大腸菌群数 | 5800 | 790 | 790 | 4900 | 3300 | 17000 | 35000 | 4900 | 1300 | 1100 | 490 | 130 | 79
|  | ｐＨ | 7.7917 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7
|  | ＤＯ | 11.1 | 11 | 10 | 9.9 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13
栗木橋 |  | ＢＯＤ | 0.725 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6
（Ａ） |  | ＳＳ | 3.8182 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1 | 1 | <1 | 2 | 4 | 2
|  | 大腸菌群数 | 4300 | 1300 | 1300 | 3300 | 1300 | 35000 | 7000 | 1100 | 790 | 790 | 170 | 79 | 49
梅田川
|  | ｐＨ | 7.725 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 8
|  | ＤＯ | 11.0833 | 13 | 10 | 8.8 | 9.4 | 8.5 | 9.3 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13
大田見橋 |  | ＢＯＤ | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 4.4 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | <0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5
（C） |  | ＳＳ | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | <1 | 10 | 1
|  | 大腸菌群数 | 21000 | 1700 | 33000 | 140000 | 7900 | 24000 | 24000 | 4900 | 2600 | 17000 | 330 | 1300 | 130
|  | ｐＨ | 7.4917 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7
|  | ＤＯ | 9.0667 | 7.4 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 8.3 | 9.7 | 10 | 12 | 12 | 11
福田橋 |  | ＢＯＤ | 1.7167 | 1.9 | 2 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 1 | 2 | 1.6
（C） |  | ＳＳ | 19 | 8 | 160 | 11 | 9 | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3
|  | 大腸菌群数 | 31000 | 5600 | 30000 | 200000 | 21000 | 63000 | 27000 | 6300 | 5600 | 6800 | 450 | 800 | 76
七北田川
|  | ｐＨ | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6
|  | ＤＯ | 10.375 | 10 | 9.8 | 8.9 | 8 | 8.2 | 9.6 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12
今市橋 |  | ＢＯＤ | 2.025 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 2.7 | 1 | 1.3 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 1.7
（Ｂ） |  | ＳＳ | 13.1667 | 2 | 15 | 8 | 8 | 70 | 2 | 5 | 2 | 35 | 3 | 5 | 3
|  | 大腸菌群数 | 31000 | 2400 | 6300 | 49000 | 4600 | 170000 | 22000 | 13000 | 24000 | 13000 | 7900 | 49000 | 13000
|  | ｐＨ | 7.675 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1
|  | ＤＯ | 9.4667 | 9.3 | 8.7 | 7.4 | 9.5 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.7 | 12 | 9.9 | 12 | 12
高砂橋 |  | ＢＯＤ | 2.0083 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 4.7 | 0.7 | 2 | 3.7
（C） |  | ＳＳ | 9.3333 | 6 | 45 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5
|  | 大腸菌群数 | 7800 | 480 | 13000 | 13000 | 13000 | 19000 | 23000 | 3300 | 460 | 1300 | 29 | 6800 | 100
資料 環境局環境部環境対策課