## 19-18
19-18.水 質 汚 濁
環境基準 | 水素イオン濃度 |  |  | 〈ｐＨ〉 |  | :AA～Cが6.5以上8.5以下, Dが6.0以上8.5以下であること。
| 溶存酸素量 |  |  | 〈ＤＯ〉 | (mg/l) | :AA～Aが7.5mg/l以上，B～Cが5mg/l以上，Dが2mg/l以上であること。
| 生物化学的酸素要求量 |  |  | 〈ＢＯＤ〉 | (mg/l) | :AAが1mg/l以下，Aが2mg/l以下，Bが3mg/l以下，Cが5mg/l以下，Dが8mg/l以下であること。
| 浮遊物質量 |  |  | 〈ＳＳ〉 | (mg/l) | :AA～Bが25mg/l以下，Cが50mg/l以下，Dが100mg/l以下であること。
| 大腸菌群数 |  |  |  | (MPN/100ml) | :AAが50MPN/100ml以下，Aが1000MPN/100ml以下，Bが5000MPN/100ml以下であること。
測定 地点 （類型） | 測定項目 |  | 平成 29年度 平均 |  |  | 平成29年 | [6 empty] | 平成30年
|  |  |  | 4月 平均 | 5月 平均 | 6月 平均 | 7月 平均 | 8月 平均 | 9月 平均 | 10月 平均 | 11月 平均 | 12月 平均 | 1月 平均 | 2月 平均 | 3月 平均
広瀬川
|  | ｐＨ | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2
|  | ＤＯ | 12 | 12 | 11 | 11 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13
生瀬橋 |  | ＢＯＤ | 0.7 | <0.5 | 0.7 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.4 | 0.9 | <0.5 | <0.5
（Ｂ） |  | ＳＳ | 3 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1
|  | 大腸菌群数 | 810 | 460 | 1300 | 2200 | 790 | 790 | 1100 | 1300 | 1300 | 4.5 | 330 | 49 | 130
|  | ｐＨ | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 8.0 | 7.3
|  | ＤＯ | 12 | 12 | 11 | 11 | 9.9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13
愛宕橋 |  | ＢＯＤ | 0.7 | <0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6
（Ｂ） |  | ＳＳ | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2
|  | 大腸菌群数 | 1500 | 170 | 490 | 2400 | 2300 | 1700 | 170 | 790 | 170 | 79 | 330 | 5400 | 3500
名取川
|  | ｐＨ | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4
碁石川 |  | ＤＯ | 11 | 12 | 11 | 9.6 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13
合流前 |  | ＢＯＤ | 0.7 | <0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | 0.9 | 0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5
（Ａ） |  | ＳＳ | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | <1 | <1 | <1 | 1
|  | 大腸菌群数 | 2700 | 490 | 490 | 1700 | 24000 | 330 | 1100 | 1700 | 790 | 110 | 230 | 700 | 350
|  | ｐＨ | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5
|  | ＤＯ | 11 | 12 | 10 | 10 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13
栗木橋 |  | ＢＯＤ | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7
（Ａ） |  | ＳＳ | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | <1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2
|  | 大腸菌群数 | 620 | 110 | 460 | 2400 | 230 | 2300 | 700 | 490 | 330 | 33 | 230 | 110 | 70
梅田川
|  | ｐＨ | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7
|  | ＤＯ | 11 | 12 | 11 | 9.4 | 8.9 | 9.0 | 9.9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 13
大田見橋 |  | ＢＯＤ | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8
（C） |  | ＳＳ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | <1 | <1 | 1 | 2
|  | 大腸菌群数 | 3600 | 490 | 490 | 1700 | 13000 | 17000 | 2400 | 3300 | 1700 | 230 | 1300 | 790 | 1100
|  | ｐＨ | 7.5 | 7.65 | 7.5 | 7.5 | 7.55 | 7.5 | 7.6 | 7.25 | 7.55 | 7.55 | 7.6 | 7.55 | 7.4
|  | ＤＯ | 9.3 | 8.4 | 9 | 7.4 | 6.65 | 8.1 | 7.35 | 7.7 | 9.8 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 9.4
福田橋 |  | ＢＯＤ | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 2.15 | 1.05 | 1.65 | 1.95 | 0.85 | 1.3 | 0.9 | 2.75 | 1.25
（C） |  | ＳＳ | 11 | 2 | 54 | 13.5 | 14 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 2 | 1 | 3.5 | 5 | 5
|  | 大腸菌群数 | 11000 | 560 | 11000 | 9500 | 63000 | 23000 | 7900 | 13000 | 1800 | 1200 | 460 | 410 | 3900
七北田川
|  | ｐＨ | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5
|  | ＤＯ | 11 | 10 | 10 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11
今市橋 |  | ＢＯＤ | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 3.8 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.2
（Ｂ） |  | ＳＳ | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4
|  | 大腸菌群数 | 9300 | 70 | 790 | 1300 | 460 | 79000 | 24000 | 1100 | 1700 | 1100 | 1300 | 460 | 120
|  | ｐＨ | 7.7 | 7.65 | 7.45 | 7.55 | 8.15 | 7.35 | 7.5 | 7.6 | 7.55 | 7.95 | 7.8 | 7.9 | 7.4
|  | ＤＯ | 9.4 | 9.8 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | 7.4 | 7.6 | 8.45 | 10.35 | 10.5 | 11.5 | 11 | 10
高砂橋 |  | ＢＯＤ | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 1.75 | 4.5 | 0.7 | 1.95 | 2.75 | 0.7 | 4.65 | 0.85 | 1 | 0.7
（C） |  | ＳＳ | 6 | 3 | 16 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
|  | 大腸菌群数 | 3000 | 32 | 1000 | 3500 | 870 | 19000 | 4900 | 3700 | 2000 | 460 | 72 | 18 | 960
資料 環境局環境部環境対策課