〔特例政令適用一般競争入札〕

質疑応答書

工事名　平成２４年度（仮称）仙台市田子西復興公営住宅新築工事

| 整理番号 | １２０５１００８６ |
| --- | --- |
| 質 問 事 項 | 回 答 |
| １．杭製作に1ヶ月間以上を要する為、具 | １． |
| 体的に工事着工日及び発注時期をご指 | 工事着工日は10月を想定しています。 |
| 示下さい。 |  |
| ２．「図面番号A-107 特記仕様書-5」21章 | ２． |
| 02 建物等の完成後の管理 開口部へ | 外部に面する居室の開口部とします。 |
| 養生（紙製）カーテンを取り付ける箇所 |  |
| は和室の開口部のみで宜しいでしょう |  |
| か。ご指示下さい。 |  |
| ３．「図面番号A-107 特記仕様書-5」20章 | ３． |
| 36 その他のSUS室名札・新聞受につ | 室名札：杉田エースNP-8S 同等品 |
| いてメーカー、製品名、品番等をご指示 | 新聞受け：杉田エースNM-40同等品 |
| 下さい。 | とします。 |
| ４．「図面番号A-401～404 建具表」SD1 | ４． |
| でPW6.8+A6+FL5とありますが額の | 額寸法：w700，H1700 |
| 寸法及びﾌｨﾙﾑの品番等をご指示下さい。 | フィルム：透明飛散防止フィルム |
|  | とします。 |
| ５．図面番号S-01 構造設計標準仕様」 |  |
| コンクリートの品質基準強度にΔＦ(+ | ５． |
| 3N/mm2)による補正は不要と考えて宜 | 宜しいです。 |
| しいでしょうか。 |  |

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。