## カウンター
資料① 納入物品内訳書（兼同等品確認申請書）
番号 | 品名 | 設置箇所 |  |  | 数量 | 単位 | 主な規格・内容 (申請する同等品は基準品の有する性能と同程度又はそれ以上であること) | 基準品Ａ |  | 基準品Ｂ |  | 基準品Ｃ |  | 基準品同等品の別 | 同等品確認申請
[8 empty] | 製造 | 品番 | 製造 | 品番 | 製造 | 品番 |  | 製造 | 品名・品番 | 基準品との相違 | 審査 | 不承認 理由
|  | 階 | 室名 | 個数
1 | 窓口カウンター | 1F | 戸籍住民課 | 1800W800D730H程度 ×6台 1200W800D730H程度 ×18台 コーナー×1台 | 1 | 式 | 材質・色 （１） 天板の表面材はメラミン化粧板であること。 （２） 天板の芯材はパーティクルボードであること。 （３） フレーム、配線ダクト、巾木はスチール製であること。 （４） フロントパネル表面材は塗装鋼板、芯材はペーパーハニカムまたはポリエステルＭＤＦであること。 （５） 天板と本体の色の組み合わせは白、または木目3色以上から選定可能であること。 （６） カウンターパネルのトリム色は２色以上から選択可能であること。 機能 （１） 将来的な窓口数の変化に対応出来るようメーカーの標準品で増連・減連が可能な施工型カウンターであること。 別紙参考図を参照し、同カウンター設置に必要な部材は全て見込むものとする （２） 配線機能を考慮し、ローカウンター天板に配線キャップを装備していること。 （３） 着脱可能なハイカウンターユニットがあり、ローカウンターに設置することでハイカウンターに変更できる仕様であること。 （４） ハイカウンターユニットの設置位置は奥行２段階（５０㎜、１００㎜）を選択可能であること。 （５） 配線メンテナンスが容易に行えるよう、カウンター下のフロントパネルは着脱可能な構造となっているあること。 （６） パネルは床のスキマをなくすスライド巾木構造であること。 （７） ローカウンターは天板下高さ６９０㎜以上を確保すること。 （８） 同一シリーズの標準品として、車イスカウンターの品揃えがあり、一般のローカウンターと車イスカウンターの連結が可能であること。こと。 （９） パネルの厚みは４０㎜程度とすること。 （１０）パネルは、高さ違いの連結や、９０°、Ｔ字型方向への連結が可能であること。 （１１）パネルはマグネットの使用が可能なスチール製であること。 （１２）窓口の名称を表記したマグネットシートを別途作成し、カウンターパネルに貼付すること。パネルはスチール製もしくは、 シートを貼付する部分にマグネットが着脱できるような表面に加工を施すこと。シートへの表記内容については発注者と協議すること。 （１３）スイングドアには立ち入り禁止の旨を表記したカッティングシートを貼付すること。シートへの表記内容については発注者と協議すること。 （１４）連続するローカウンターの天板下において、間仕切りパネルにより配線が阻害されることなく、配線ダクト間で容易に配線できる構造とすること。 構成 窓口カウンターは主に以下で構成される。 ・ローカウンター ・ハイカウンター ・コーナー ・スチールパネル ・可動式仕切パネル アッパースクリーン ・スクリーン付パネル ・ガラスパネル ・スイングドア ・ハングマン ・コーナー支柱 ・エンドカバー ・中間連結材 ・補助脚 ・床ズレ止め金具 ・ブース ・サイン（マグネット式） ・立ち入り禁止サイン（カッティングシート） | オカムラ | ＲＢカウンター | コクヨ | ＥＦカウンター | イトーキ | ＮＶカウンター |  |  |  |  | 承認・不承認
2 |  | 2F | 保護課 | 1200W800D730H程度 ×5台 | 1 | 式
3 |  | 2F | ２F東エリア 保険年金課 介護保険課 障害高齢課 | 1800W800D730H程度 ×4台 1500W800D730H程度 ×12台 1200W800D730H程度 ×3台 | 1 | 式
4 |  | 2F | ご遺族サポート | 1800W800D730H程度 ×1台 1500W800D730H程度 ×1台 | 1 | 式
5 |  | 2F | 税務会計課 | 1805W800D1000H程度 ×2台 1500W800D730H程度×3台 880W800D730H程度×1台 880W800D1000H程度×1台 コーナー×1台 | 1 | 式
6 |  | 3F | 衛生課 | 1500W800D730H程度 ×4台 | 1 | 式
7 |  | 3F | ３Ｆ東エリア 管理課 保育給付課 家庭健康課 | 1805W650D1000H程度 ×1台 1800W800D730H程度×2台 1600W800D730H程度 ×14台 1200W800D730H程度 ×3台 | 1 | 式
8 |  | 4F | ４Ｆ西エリア 公園課 道路課 街並み形成課 | 1500W800D730H程度 ×5台 1505W650D1000H程度×4台 1805W650D1000H程度×1台 | 1 | 式
9 |  | 4F | ３Ｆ東エリア 総務課 区民生活課 まちづくり推進課 | 1500W800D730H程度 ×7台 1200W650D1000H程度×2台 | 1 | 式
10 | 窓口用椅子 | 1F 2F 3F 4F | 執務室 | 39台 52台 46台 24台 | 161 | 台 | ・505W516D440S797HH 程度 ・背シェル：ポリプロピレン樹脂成型品 ・背カバー無し ・サークル脚 ・座パッド付 ・座は布張り ・座の色は3色以上から選択出来ること | オカムラ | 81R2AZ FFW6 | コクヨ | CK-M620E2G9Q4 | イトーキ | KLU-100PVZ9W9Q6 |  |  |  |  | 承認・不承認
11 | トレー書庫 A4深型 760H | 3F | ３Ｆ東エリア 管理課 保育給付課 家庭健康課 | 2台 | 2 | セット | ・900W450D710H程度 ・本体スチール、トレー部アクリル樹脂製 ・トレーはA4サイズ用 ・トレーは深型（内寸高さは87.5H程度） ・深型トレーが6段以上 ・別途ベースを取り付けること（ベース一体型でも可） ・別途天板を付けること ・天板はメラミン化粧板仕上 ・天板の厚みは15T程度 ・本体：ホワイト ・天板：明るい木目 | オカムラ | 4B11AZ MX61 4B01AD ZA75 4B92ZZ ZA75 | コクヨ | BWUT-W9MT1 BWU-PA259SAWN BWUB-S9SAW | イトーキ | HTRA-029TT-92 H1-M1090KAH-W9 H1A-M0690BA-W9 |  |  |  |  | 承認・不承認
12 | 2段ラテラル 760H | 4F | 4階西エリア 公園課 道路課 街並み形成課 | 5台 | 5 | セット | ・900W450D760H程度 ・A4ファイル 2段引出 ・本体スチール、取手部樹脂製 ・ベース付（別途ベース手配でも可） ・別途天板を付けること ・天板はメラミン化粧板仕上 ・天板の厚みは15T程度 ・本体：ホワイト ・天板：明るい木目 ・シリンダー錠 ・オールロック錠 | オカムラ | 4B11AZ MX61 4B71ZC ZA75 | コクヨ | BWUT-W9MT1 BWU-LR3A59SAWNN BWUB-S9SAW | イトーキ | HTRA-029TT-92 H1-M1090AAS-W9 H1A-M0690BA-W9 |  |  |  |  | 承認・不承認
13 | ３枚引違い 書庫 760H | 4F | ４Ｆ東エリア 総務課 区民生活課 まちづくり推進課 | 2台 | 2 | セット | ・900W450D710H程度 ・本体スチール、取手部樹脂製 ・別途ベースを取り付けること（ベース一体型でも可） ・シリンダー錠 ・ベースは50H程度 ・別途天板を付けること ・天板はメラミン化粧板仕上 ・天板の厚みは15T程度 ・本体：ホワイト ・天板：明るい木目 ・可動式棚板2枚付 | オカムラ | 4B11AZ MX61 4B41ZL ZA75 4B92ZZ ZA75 | コクヨ | BWUT-W9MT1 BWU-HD359SAWN BWUB-S9SAW | イトーキ | HTRA-029TT-92 H1-M1090RSS1-W9 H1A-M0690BA-W9 |  |  |  |  | 承認・不承認
14 | ファミレスブース | 4F | ４Ｆ東エリア 総務課 区民生活課 まちづくり推進課 | ベンチ 4台 テーブル 2台 両面パネル 1枚 片面パネル 2枚 | 1 | 式 | ＜ベンチ＞ ・外寸は1800W600D800H程度 ・クッションはウレタンであること ・台座は芯材が合板及びMDF、表面材が強化紙又はメラミン化粧板であること ＜パネル＞ ・外寸は1800w30T1460H程度であること ・ベンチ2台を背中合わせに仕切る両面パネルと、ベンチ1台の背面にとりつける片面パネルを有すること ・芯材はパーティクルボード、表面材は強化紙であること ＜テーブル＞ ・1750Ｗ800D720Hであること ・天板はメラミン化粧板 ・天板は明るい木目であること ・Ｔ字脚 ・配線口付 | オカムラ | ブレスタシリーズ | コクヨ | ブラケッツシリーズ | イトーキ | ノットワークシリーズ |  |  |  |  | 承認・不承認
同等品確認申請の記載方法について
〇基準品同等品の別 ：プルダウンから選択してください。
〇製 造 ：什器を作成しているメーカー名を記載してください。
〇品 名 ・ 品 番 ：什器の品名・品番を記載して下さい。
※色指定のない什器については、品番のうち色が該当する部分を「●」で示してください。
記載例）3Y2JAF MU03 →3Y2JAF MU●
〇基準品との相違 ：同等品として申請する什器と基準品A~Cの相違点について記載してください。
また、補足の説明があれば記載して下さい。
記載例１）主な規格は天板メラミン化粧材となっているが、同等品は天板の材質
として■■を使用しており、規格品以上の対傷性・耐久性を備えている。
記載例２）基準品が前後に■mmずつ■段階調整（ストローク■mm）に対し、
同等品は前後に無段階 （ストローク■mm）で調節可能。
〇 審 査 ：記入不要です。
〇 不 承 認 理 由 ：記入不要です。