## 208
208.水 質 汚 濁
環境基準 | 水素イオン濃度 |  |  | 〈ｐＨ〉 |  | :AA～Cが6.5以上8.5以下, Dが6.0以上8.5以下であること。
| 溶存酸素量 |  |  | 〈ＤＯ〉 | (mg/l) | :AA～Aが7.5mg/l以上，B～Cが5mg/l以上，Dが2mg/l以上であること。
| 生物化学的酸素要求量 |  |  | 〈ＢＯＤ〉 | (mg/l) | :AAが1mg/l以下，Aが2mg/l以下，Bが3mg/l以下，Cが5mg/l以下，Dが8mg/l以下であること。
| 浮遊物質量 |  |  | 〈ＳＳ〉 | (mg/l) | :AA～Bが25mg/l以下，Cが50mg/l以下，Dが100mg/l以下であること。
| 大腸菌群数 |  |  |  | (MPN/100ml) | :AAが50MPN/100ml以下，Aが1000MPN/100ml以下，Bが5000MPN/100ml以下であること。
測定 地点 （類型） | 測定項目 |  | 平成 27年度 平均 |  |  | 平成27年 | [6 empty] | 平成28年
|  |  |  | 4月 平均 | 5月 平均 | 6月 平均 | 7月 平均 | 8月 平均 | 9月 平均 | 10月 平均 | 11月 平均 | 12月 平均 | 1月 平均 | 2月 平均 | 3月 平均
広瀬川
|  | ｐＨ | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 8 | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6
|  | ＤＯ | 11 | 12 | 11 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13
生瀬橋 |  | ＢＯＤ | 0.7 | <0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | <0.5 | 0.5 | <0.5
（Ｂ） |  | ＳＳ | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | <1 | 1 | 1
|  | 大腸菌群数 | 1000 | 79 | 490 | 4600 | 7000 | 92000 | 4900 | 7900 | 790 | 1300 | 230 | 23 | 490
|  | ｐＨ | 8.1 | 7.3 | 9 | 8.1 | 7.9 | 9.1 | 8.3 | 9.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.6
|  | ＤＯ | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13
愛宕橋 |  | ＢＯＤ | 0.8 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | 0.5
（Ｂ） |  | ＳＳ | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | <1 | 1
|  | 大腸菌群数 | 5900 | 1700 | 490 | 7900 | 7900 | 13000 | 17000 | 3300 | 3500 | 9200 | 1700 | 1400 | 3500
名取川
|  | ｐＨ | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6
碁石川 |  | ＤＯ | 11 | 12 | 10 | 9.3 | 8.9 | 9.7 | 9.1 | 9.8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12
合流前 |  | ＢＯＤ | 0.8 | <0.5 | 0.9 | 1.3 | 1 | <0.5 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | <0.5 | 0.8 | <0.5
（Ａ） |  | ＳＳ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | <1 | 2 | 4 | <1 | 3 | 2 | 1 | 3
|  | 大腸菌群数 | 15000 | 230 | 130 | 4900 | 2200 | 130000 | 35000 | 3300 | 3500 | 790 | 490 | 49 | 230
|  | ｐＨ | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7
|  | ＤＯ | 11 | 12 | 10 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13
栗木橋 |  | ＢＯＤ | 0.8 | <0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | <0.5 | 0.8 | <0.5
（Ａ） |  | ＳＳ | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4
|  | 大腸菌群数 | 4700 | 33 | 330 | 4900 | 4900 | 17000 | 2200 | 17000 | 9200 | 49 | 170 | 23 | 79
梅田川
|  | ｐＨ | 7.8 | 8.2 | 8 | 7.7 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7
|  | ＤＯ | 11 | 14 | 10 | 9.6 | 10 | 9.4 | 8.8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13
大田見橋 |  | ＢＯＤ | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 5.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.8
（C） |  | ＳＳ | 3 | <1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 大腸菌群数 | 87000 | 1400 | 3300 | 2800 | 4900 | 11000 | 920000 | 79000 | 14000 | 1300 | 790 | 490 | 490
|  | ｐＨ | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6
|  | ＤＯ | 9.1 | 10 | 8.5 | 7.3 | 8 | 6.7 | 6.9 | 8.9 | 9 | 9.4 | 11 | 13 | 11
福田橋 |  | ＢＯＤ | 1.8 | 1.2 | 3.4 | 2.1 | 2.9 | 1.7 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.8
（C） |  | ＳＳ | 18 | 2 | 120 | 20 | 11 | 17 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3
|  | 大腸菌群数 | 90000 | 1100 | 12000 | 18000 | 14000 | 31000 | 920000 | 23000 | 48000 | 2100 | 6900 | 1400 | 6200
七北田川
|  | ｐＨ | 7.7 | 7.1 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 8.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | ＤＯ | 11 | 12 | 11 | 11 | 8.4 | 9.8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13
今市橋 |  | ＢＯＤ | 2.2 | 0.6 | 4.2 | 2.9 | 2.8 | 5.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 2 | 0.9 | 1.5
（Ｂ） |  | ＳＳ | 9 | 3 | 37 | 21 | 11 | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | <1 | 1 | 3
|  | 大腸菌群数 | 11000 | 3300 | 2800 | 790 | 2800 | 14000 | 79000 | 7900 | 13000 | 3300 | 230 | 460 | 490
|  | ｐＨ | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.7
|  | ＤＯ | 9.8 | 11 | 8.7 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 9.2 | 8.5 | 9.1 | 10 | 12 | 13 | 12
高砂橋 |  | ＢＯＤ | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 2.2 | 3 | 3.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.8
（C） |  | ＳＳ | 6 | 2 | 19 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5
|  | 大腸菌群数 | 3800 | 800 | 1300 | 1900 | 7100 | 560 | 13000 | 6100 | 12000 | 1900 | 410 | 210 | 240
資料 環境局環境部環境対策課