工事監理・工事状況報告書（鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造）

（第一回特定工程）基礎・地中ばり部分

年　　　月　　　日

仙台市建築主事 又は 指定確認検査機関 様

| 確認済証番号 | 年 月 日 第 号 |
| --- | --- |
| 建築主氏名 |  |
| 建築場所 | 仙台市 区 |

上記、工事中の建築物の（工事監理・工事状況）に係る結果を次のとおり報告します。

| 報告者 工事監理者 |  | （ ）建 築 士（大臣・ 知事）登録第 号 （ ）建築士事務所（ 知事）登録第 号 |
| --- | --- | --- |
|  | 住 所 |  |
|  | 代表者 |  |

設計図書と照合した結果、変更は □ ありません。

□ ありますので、別添のとおり報告書を添付します。

|  | 確認項目 |  |  |  | 内 容 |  |  |  | 工事監理者 |  |  |  | 検査員用 |  |  |  | 摘 要 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検査 結果 |  | 指摘 番号 |  | 検査方法 |  | 結 果 |  |  |  |  |
|  | 敷 地 等 |  | 敷地 |  | a |  | 道路幅員・接道長 |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b |  | 確認表示板の設置 |  |  |  |  |  | Ａ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c |  | 鉄骨製作工場名表示板の設置 |  |  |  |  |  | Ａ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | d |  | 設計図書の備え |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | e |  | 建築物の道路・敷地境界線からの 離れ及び敷地形状 |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | f |  | 高さ1.8m以上の仮囲い |  |  |  |  |  | Ａ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | g |  | 落下物に対する防護 |  |  |  |  |  | Ａ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | h |  | 山止め |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  | ① 全 体 |  | 共通 |  | a |  | 柱、はり、壁、階段、スラブ等位 置の確認 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b |  | かぶり厚さの確認 |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c |  | 鉄筋の材質の確認 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  | ② 地 盤 |  | 支持地盤 |  | a |  | 支持地盤の位置、種類、地耐力等 の確認 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  | ③ 基 礎 |  | 種類 |  | a |  | 基礎の種類、杭の工法、長さ、径、 偏心による補強等 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  | ベース |  | b |  | 基礎寸法、主筋径、本数、主筋位 置、杭頭補強筋 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地中ばり |  | c |  | 断面寸法､主筋径､本数､主筋位置 |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | d |  | 定着方法、継手(位置、長さ) |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | e |  | あばら筋の位置、径、間隔形状等 |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 柱 |  | f |  | 主筋径、本数、主筋位置 |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | g |  | 定着（基礎部分） |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | h |  | 帯筋の位置、径、間隔形状等 |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | i |  | 帯筋のフック形状、結束状況 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  | ④ そ の 他 |  | 補強筋 |  | a |  | 設備配管の位置 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 圧接継手 |  | b |  | 継手位置のずらし |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c |  | 圧接形状（膨らみ、長さ、ずれ） |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | d |  | 折れ曲がり、焼き割れ等の欠陥 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | e |  | 強度確認等 |  |  |  |  |  | Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶接継手 |  | f |  | 継手位置のずらし |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | g |  | 溶接方法（突合せ）、裏当て材 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | h |  | 割れ、内部欠陥の有無 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | i |  | 溶接材料 |  |  |  |  |  | Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 機械式継手 |  | j |  | 継手位置のずらし |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | k |  | ｶｯﾌﾟﾗｰ等の固定、接合部の耐力 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | l |  | ﾓﾙﾀﾙ･ｸﾞﾗｳﾄ材を用いた場合の強度 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m |  | ﾅｯﾄを用いた場合のトルクの導入 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | n |  | 圧着による場合の鉄筋との密着 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 型枠等 |  | o |  | 型枠状況、清掃状況等確認 |  |  |  |  |  | Ａ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |  |
|  |  | ④そ の 他 | 柱 脚 部 | 埋込み形式 |  | J |  | 柱の埋込み長さ |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | k |  | 側柱・隅柱のＵ字形鉄筋による補強 |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L |  | 鉄骨かぶり厚さ |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m |  | スタッドの径、長さ、本数、配置 |  |  |  |  |  | Ａ Ｂ Ｃ |  | 適・否 |  |  |  |

※　検査方法　Ａ　目視検査、Ｂ　計測検査、Ｃ　工事監理者報告

※　二重線枠内には記入しないでください。

工事監理者指摘項目等の記録 事務処理欄

| 指摘番号 | 内 容 及 び 結 果 |
| --- | --- |

| 受 付 日 | 年 月 日 | 指示書発送日 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検 査 日 | 年 月 日 | 合 格 日 | 年 月 日 |  |  |