## 添付図面凡例（設備）
建築設備定期報告添付図面凡例 （図面を書くときの注意）
（１） 防火区画 （令１１２条、令１１３条）
① 赤い太い実線で示してください。
② スプリングクラー等の消火設備を設置してある場合、区画内に 「スプリンクラー設置」 の旨表記してください。
（２） 排煙計画
① 防煙計画は、緑の実線で示してください。
（排煙区画）
② 排煙種別は、各方式に応じて、区画内毎に下記の記号で表記してください。
・自然排煙 ：
・機械排煙 ：
・排煙緩和又は区画の部分 （令１２６条の２又は告示１４３６号若しくは告示２５６４号） ：
③ 排煙風道及び防火ダンパー ： 緑
（３） 換気計画
① 空調設備の風道及び防火ダンパー： 青
（４） 非常照明
① 非常用の照明装置の配置は、図上に下記の記号を用いて記入してください。（配線の記入は不要）
| 蓄電池によるもの | 併用のもの
| 発電機によるもの | 玉切れヶ所
（５） 延焼の恐れのある部分
① 延焼の恐れのある部分は、実線で記入してください。
（６） その他
① 各階平面図に、それぞれ必要事項を色分けして記入してください。
② 指摘事項の主な部分は、その個所を図面に明示し、必要な場合は写真を添付してください。
③ 図面の縮尺は、審査に支障がない場合は、縮尺１／１００～１／３００によらないことができます。
・
自
機