## 全体
令和７年度 発注予定工事一覧（１月公表分）
※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。
全体NO. | 入札方式 | 工事所管局区 | ＮＯ． | 工 事 名 称 | 工 種 | 工 事 場 所 | 工 期 （期 間） | 工 事 の 概 要 | 発注予定月
1 | １億円以上27億2千万円未満 | 建設局 | 1 | 土樋一丁目地区雨水管工事１ | 土木工事 | 青葉区土樋一丁目地内 | 12 | 内径800mm管推進工 L＝135.61m、内径800mm管推進工 L＝5.72m、内径400mm管推進工 L＝8.55m、人孔工 N＝3箇所、立坑工 N＝3箇所、付帯工 一式、仮設工 一式 | 1
2 | １億円以上27億2千万円未満 | 建設局 | 2 | 長袋地区公共下水道接続工事3 | 土木工事 | 太白区秋保町字長袋地内 | 13 | 内径200ｍｍ管布設工（開削工法）Ｌ＝474.25ｍ、内径100ｍｍ管布設工（開削工法）Ｌ＝333.04ｍｍ、内径300ｍｍ管布設工（推進工法）Ｌ＝179.70ｍ | 1
3 | １億円以上27億2千万円未満 | 建設局 | 3 | 都市基盤河川高野川改修工事３４（橋梁上部工工事） | ＰＣ桁工事 | 宮城野区燕沢１丁目地内 | 14 | 橋長２９ｍ，幅員１１ｍ，橋梁上部工 単純プレビーム合成桁 Ｎ＝７，多自然護岸 Ａ＝３３３平方ｍ | 1
4 | １億円以上27億2千万円未満 | 建設局 | 4 | 南蒲生浄化センター自家発電機棟建設工事 | 鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事 | 宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 | 26 | 自家発電機棟（ＲＣ造 ４階建 延床面積約９５５平方ｍ 建築設備を含む）の新築工事一式 | 1
5 | １億円以上27億2千万円未満 | 建設局 | 5 | 澱ポンプ場沈砂池設備改築工事 | 水処理施設工事 | 青葉区角五郎一丁目１９－５ | 15 | 沈砂池設備の部品交換を伴う改築工事 | 1
6 | １億円以上27億2千万円未満 | 建設局 | 6 | 秋保温泉浄化センター攪拌装置改築工事 | 水処理施設工事 | 太白区秋保町湯元字畑２３ | 15 | 反応タンク撹拌装置等の部品交換を伴う改築工事 | 1
7 | １億円以上27億2千万円未満 | 建設局 | 7 | 五ツ谷ポンプ場雨水ポンプ設備改築工事 | 水処理施設工事 | 若林区若林四丁目８－８ | 14 | 雨水ポンプ設備の改築工事 | 1
8 | １億円以上27億2千万円未満 | 青葉区 | 8 | (一)大衡仙台線北山トンネル(上り)照明灯改修工事 | 電気設備工事 | 青葉区北山１丁目地内 | 3 | 道路照明機器更新：136基 | 1
9 | 5,000万円以上1億円未満 | 建設局 | 1 | 人来田ポンプ場外1箇所耐震補強及び機械設備更新工事 | 土木工事 | 太白区茂庭人来田中１４－２外１箇所 | 12 | あと施工せん断補強筋工560本、撹拌機更新１基，ゲート据付工2門 | 1
10 | 5,000万円以上1億円未満 | 建設局 | 2 | 加茂地区外汚水管改築工事 | 土木工事 | 泉区加茂地区 | 4 | 内径500㎜管更生工 Ｌ＝300ｍ | 1
11 | 5,000万円以上1億円未満 | 建設局 | 3 | 栗生七丁目地区汚水管改築工事 | 土木工事 | 青葉区栗生七丁目地内 | 8 | 内径２５０ｍｍ推進工 Ｌ＝７７．１０ｍ | 1
12 | 5,000万円以上1億円未満 | 建設局 | 4 | 長町越路ポンプ場外9箇所機械設備更新工事 | 水処理施設工事 | 太白区長町字越路１９－５５８外９箇所 | 12 | マンホールポンプ場の水中汚水ポンプ20台の更新工事 | 1
13 | 5,000万円以上1億円未満 | 建設局 | 5 | 泉中山ポンプ場機械設備更新工事 | 水処理施設工事 | 泉区西中山一丁目２９－７ | 8 | 水中汚水ポンプ２台の更新工事 | 1
14 | 5,000万円以上1億円未満 | 青葉区宮城総合支所 | 6 | （主）定義仙台線（畑前北その１・その２工区）道路防災工事 | 法面処理工事 | 青葉区芋沢字畑前北地内外 | 8 | 重力式落石防護擁壁工一式，植生基材吹付工一式，舗装工一式，防護柵工一式 | 1
15 | 5,000万円以上1億円未満 | 若林区 | 7 | （市）霞目飛行場北線道路改良工事 | 土木工事 | 若林区霞目地内 | 12 | プレキャストカルバート工Ｌ＝６０ｍ | 1
16 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経済局 | 1 | 宝堰用水路護岸改修工事 | 土木工事 | 宮城野区岩切字千刈田地内 | 4 | 水路護岸改修工 L=２００ｍ | 1
17 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経済局 | 2 | 岩切千刈田放水路工事２ | 土木工事 | 宮城野区岩切字千刈田地内 | 6 | 水路工Ｌ＝４７ｍ、吞口工１箇所、吐口工１箇所 | 1
18 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 都市整備局 | 3 | 仙台市大年寺山公園茂ケ崎庵改修機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 太白区茂ケ崎三丁目１０－２０ | 12 | 仙台市大年寺山公園茂ケ崎庵（Ｗ造、２階建、延床面積３４８．１３平方ｍ）の改修機械設備工事一式 | 1
19 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 4 | 南部地区汚水管内面補修工事（更生工法） | 土木工事 | 宮城野区・若林区・太白区管内 | 6 | 本管更生内径２００～２５０ｍｍ 延長２００ｍ | 1
20 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 5 | 新坂町地区合流管整備工事 | 土木工事 | 青葉区新坂町地内 | 8 | 内径250ｍｍ本管管布設工 L=11.00ｍ 本管布設工(圧送管))L＝75.00ｍ、人孔設置工N=4箇所 取付管開削工 N=4箇所 | 1
21 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 6 | 凍結防止剤備蓄タンク交換工事（Ｒ７ー１） | 土木工事 | 泉区長命ヶ丘地内 | 7 | タンク設置工Ｎ＝１基 タンク解体工Ｎ＝１基 タンク移設工Ｎ＝１基 付属施設設置工一式 | 1
22 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 7 | 志波東ポンプ場耐震補強工事 | 土木工事 | 宮城野区宮千代二丁目5-2 | 10 | あと施工せん断補強筋工174本 | 1
23 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 8 | 凍結防止剤備蓄タンク交換工事（Ｒ７ー２） | 土木工事 | 青葉区荒巻三居沢地内 | 7 | タンク設置工Ｎ＝２基 タンク解体工Ｎ＝１基 付属施設設置工一式 | 1
24 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 9 | 富沢ポンプ場外部改修工事 | 鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事 | 太白区長町南二丁目25-1 | 7ケ月 | 外部改修工事一式 屋上防水改修一式 | 1
25 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 10 | （仮称）宮千代二丁目低地区ポンプ場電気設備工事 | 電気設備工事 | 宮城野区宮千代二丁目2地先 | 12 | 低地区ポンプ場電気設備工事 | 1
26 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 11 | 志波東ポンプ場計装設備等改築工事 | 電気設備工事 | 宮城野区宮千代二丁目５－２ | 8 | 自家発電設備、監視制御設備の改築工事及び計装設備の更新工事 | 1
27 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 12 | 六丁目ポンプ場自家発電設備改築工事 | 電気設備工事 | 若林区六丁の目西町8-50 | 8 | 自家発電設備の改築工事 | 1
28 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 13 | 八本松一丁目雨水ポンプ場ポンプ制御盤移設工事 | 電気設備工事 | 太白区八本松一丁目１６地内 | 6 | マンホールポンプ盤の移設工事 | 1
29 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 14 | 長町越路ポンプ場外2箇所電気設備更新工事 | 電気設備工事 | 太白区長町字越路１９－５５８外２箇所 | 7 | マンホールポンプ制御盤３面および水位計等の更新工事 | 1
30 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 15 | 秋保温泉浄化センター自動除塵機改築工事 | 水処理施設工事 | 太白区秋保町湯本字畑２３ | 7 | 自動除塵機１台とし渣脱水機１台の改築工事 | 1
31 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 16 | 澱ポンプ場汚水ポンプ設備改築工事 | 水処理施設工事 | 青葉区角五郎一丁目１９－５ | 9 | 汚水ポンプ設備の部品交換を伴う改築工事 | 1
32 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 17 | 向山雨水ポンプ場機械設備更新工事 | 水処理施設工事 | 太白区向山三丁目１８地内 | 15 | 雨水調整池の排水ポンプ２台の更新工事 | 1
33 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 建設局 | 18 | （仮称)宮千代二丁目低地区ポンプ場ポンプ設備工事 | その他機械器具設置工事 | 宮城野区宮千代二丁目2地先 | 12 | 低地区ポンプ場ポンプ設備工事 | 1
34 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 青葉区 | 19 | 青葉区管内路面下空洞対策工事その３ | 土木工事 | 青葉区管内 | 4 | 充填孔削孔・復旧工Ｎ＝１４４孔 エアモルタル充填工Ｎ＝１式 | 1
35 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 青葉区 | 20 | （市）中山幹線２号線舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区中山七丁目地内 | 3 | 延長Ｌ＝１８０ｍ 幅員Ｗ＝６．５ｍ 車道部：切削オーバーレイ Ａ＝１，３００平方ｍ | 1
36 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 青葉区 | 21 | （主）仙台北環状線舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区川平三丁目地内 | 3 | 延長Ｌ＝１００ｍ 幅員Ｗ＝１５ｍ 車道部：切削オーバーレイ Ａ＝２，０００平方ｍ | 1
37 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 青葉区 | 22 | （市）通町中山線外１線（三条町）舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区三条町地内 | 4 | 延長Ｌ＝３５０ｍ 幅員Ｗ＝６．５ｍ 車道部：切削オーバーレイ Ａ＝２，２７５平方ｍ | 1
38 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 青葉区宮城総合支所 | 23 | 青野木赤坂高野原線街路樹更新工事 | 土木工事 | 青葉区赤坂二丁目外 | 6 | 街路樹除根 N=232本 街路樹新植 N=100本 | 1
39 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 青葉区宮城総合支所 | 24 | （市）倉内赤生木線（大針工区）舗装改修工事（その２） | 舗装工事 | 青葉区上愛子字大針地内外 | 3 | 車道部幅員 Ｗ＝５．７ｍ Ｌ＝３００ｍ 舗装打替え Ａ＝１，７００平方ｍ | 1
40 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 宮城野区 | 25 | (市)案内住宅12号線外1線側溝改修工事 | 土木工事 | 宮城野区管内（東仙台エリア） | 3 | 既設排水側溝（開渠）を落蓋式側溝に入替 側溝工Ｌ＝１４５ｍ、舗装工（路盤含む）８００平方ｍ、撤去工１式 | 1
41 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 宮城野区 | 26 | 東仙台２号線（東仙台歩道橋）補修工事 | 土木工事 | 宮城野区東仙台一丁目～新田二丁目地内 | 8 | 橋長Ｌ＝２７ｍ 幅員Ｗ＝３ｍ、橋面補修工等 | 1
42 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 宮城野区 | 27 | 福住町１号線外側溝改修工事 | 土木工事 | 宮城野区福住町地内 | 6 | 施工延長Ｌ＝４００ｍ、側溝工、舗装工等 | 1
43 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 宮城野区 | 28 | 宮城野区管内路面下空洞対策工事 | 舗装工事 | 宮城野区管内 | 6 | 路面下空洞対策工N=29箇所 | 1
44 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 宮城野区 | 29 | 泉塩釜線（岩切工区）舗装改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区岩切字台屋敷～岩切字昭和北地内 | 6 | 施工延長Ｌ＝２００ｍ、幅員Ｗ＝14ｍ 舗装工、区画線工等 | 1
45 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 若林区 | 30 | （市）台原南小泉（その７）線舗装改修工事 | 舗装工事 | 若林区南小泉四丁目地内 | 3 | 切削オーバーレイ工Ａ＝５，０００平方ｍ | 1
46 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 若林区 | 31 | （市）原町岡田（その２）線道路照明灯設置工事 | 電気設備工事 | 若林区卸町地内 | 3 | 道路照明灯設置工 N=１２基 | 1
47 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 泉区 | 32 | （主）泉塩釜線（実沢地区）舗装改修工事 | 舗装工事 | 泉区実沢地内外 | 4 | 切削ＯＬ・一部打替（Ｗ７．００ｍ／２車線）Ｌ＝３００ｍ | 1
48 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 泉区 | 33 | 泉区管内照明灯ＬＥＤ化工事（その２） | 電気設備工事 | 泉区管内 | 4 | 灯具交換 | 1
49 | 指名競争入札 | 建設局 | 1 | 秋保温泉浄化センター外3箇所高圧気中開閉器更新工事 | 電気設備工事 | 太白区秋保町湯元字畑２３外３箇所 | 7 | 高圧気中開閉器４台の更新工事 | 1
50 | 指名競争入札 | 建設局 | 2 | 秋保温泉浄化センター外２箇所蓄電池等更新工事 | 電気設備工事 | 太白区秋保町湯元字畑２３外２箇所 | 7 | 蓄電池および汎用ＵＰＳの更新工事 | 1
51 | 指名競争入札 | 青葉区宮城総合支所 | 3 | 国見ヶ丘３号緑地内通路改修工事 | 土木工事 | 青葉区国見ケ丘四丁目４３－３地内 | 5 | 緑地内通路改修工事 Ｌ＝３５ｍ | 1
52 | 指名競争入札 | 宮城野区 | 4 | 高森山公園法面改修工事(その２) | 土木工事 | 宮城野区岩切字入山地内 | 2 | 法面復旧工事 | 1
53 | 指名競争入札 | 宮城野区 | 5 | 宮城野区管内農道補修工事 | 舗装工事 | 宮城野区東仙台二丁目地内外 | 2 | 路盤工Ａ＝８４０平方ｍ、表層工Ａ＝８４０平方ｍ | 1
54 | 指名競争入札 | 若林区 | 6 | 若林区管内公園野球場整正工事 | 土木工事 | 若林区管内 | 3 | グラウンドコート用舗装工 不陸整正４，６００平方ｍ 表面処理６，４００平方ｍ | 1
55 | 指名競争入札 | 若林区 | 7 | 舘西１号公園遊具更新工事 | その他鋼構造物設置工事 | 若林区沖野二丁目地内 | 4 | 幼児用複合遊具更新１基 | 2
56 | 指名競争入札 | 太白区秋保総合支所 | 8 | （主）仙台山寺線（賀澤地区）舗装改修工事 | 舗装工事 | 太白区秋保町馬場地内 | 4 | 施工延長Ｌ＝１１０m，舗装打換えＡ＝６００平方ｍ | 1