【参考】備付け書類の自主チェック表

| 項目 | 名称 | 保存 | 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年間管理計画 | 年間管理計画書 | 5年 |  |
| 空調設備管理 | 空調設備点検整備記録 |  |  |
|  | 冷却塔の清掃記録 |  |  |
|  | 冷却水管の清掃記録 |  |  |
|  | 加湿装置の清掃記録 |  |  |
|  | 空気環境測定記録 |  |  |
| 飲料水管理 | 飲料水設備の管理状況記録 |  |  |
|  | 貯水槽等の清掃報告書 |  |  |
|  | 水質検査結果書 |  |  |
|  | 残留塩素等の測定記録 |  |  |
|  | 中央式給湯設備の水質検査結果書 |  |  |
|  | 中央式給湯水の温度管理記録 |  |  |
| 雑用水管理 | 雑用水設備の管理状況記録 |  |  |
|  | 雑用水槽の清掃報告書 |  |  |
|  | 水質検査結果書 |  |  |
|  | 残留塩素等の測定記録 |  |  |
| 排水設備 | 排水設備の点検記録 |  |  |
|  | 排水槽の清掃報告書 |  |  |
|  | グリース阻集器の点検整備記録 |  |  |
| 清掃・廃棄物処理 | 日常清掃記録、大掃除記録 |  |  |
|  | 清掃に関する設備の点検整備記録 |  |  |
|  | 廃棄物処理記録 |  |  |
| ねずみ等の防除 | 生息状況点検記録 |  |  |
|  | 防除実施記録、防除効果の調査記録 |  |  |
| 図面類 | 建築図面 | 永年 |  |
|  | 空調設備図面 |  |  |
|  | 給排水設備図面 |  |  |
|  | 貯水槽等詳細図 |  |  |
| 機器一覧表 | 空調機器一覧表 |  |  |
|  | 衛生設備一覧表 |  |  |
| ビル管技術者兼任 | 確認書 | 兼任中 |  |