## 【表ア】安定型最終処分場の維持管理基準
表ア 安定型最終処分場の維持管理基準 |  |  |  | 地下水 |  |  |  | 放流水 |  |  |  | 浸透水
|  |  |  | 基準値 |  | 年間測定回数 |  | 基準値 |  | 年間測定回数 |  | 基準値 |  | 年間測定回数
|  |  |  | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱
1 | アルキル水銀 |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | 検出されないこと。 |  | 1 | 検出されないこと。 |  | 1
2 | 水銀 |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.0005 |  | 1 | ≦0.0005 |  | 1
3 | カドミウム |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.003 |  | 1 | ≦0.003 |  | 1
4 | 鉛 |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.01 |  | 1 | ≦0.01 |  | 1
5 | 有機燐 |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦1 |  | 1 |  | ≦1 |  | 1
6 | 六価クロム |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.05 |  | 1 | ≦0.05 |  | 1
7 | 砒素 |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.01 |  | 1 | ≦0.01 |  | 1
8 | シアン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | 検出されないこと。 |  | 1 | 検出されないこと。 |  | 1
9 | ポリ塩化ビフェニル |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | 検出されないこと。 |  | 1 | 検出されないこと。 |  | 1
10 | トリクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.01 |  | 1 | ≦0.01 |  | 1
11 | テトラクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.01 |  | 1 | ≦0.01 |  | 1
12 | ジクロロメタン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.02 |  | 1 | ≦0.02 |  | 1
13 | 四塩化炭素 |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.002 |  | 1 | ≦0.002 |  | 1
14 | 1,2-ジクロロエタン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.004 |  | 1 | ≦0.004 |  | 1
15 | 1,1-ジクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.1 |  | 1 | ≦0.1 |  | 1
16 | 1,2-ジクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.04 |  | 1 | ≦0.04 |  | 1
17 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦1 |  | 1 | ≦1 |  | 1
18 | 1,1,2-トリクロロエタン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.006 |  | 1 | ≦0.006 |  | 1
19 | 1,3-ジクロロプロペン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.002 |  | 1 | ≦0.002 |  | 1
20 | チウラム |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.006 |  | 1 | ≦0.006 |  | 1
21 | シマジン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.003 |  | 1 | ≦0.003 |  | 1
22 | チオベンカルブ |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.02 |  | 1 | ≦0.02 |  | 1
23 | ベンゼン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.01 |  | 1 | ≦0.01 |  | 1
24 | セレン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.01 |  | 1 | ≦0.01 |  | 1
25 | 1,4-ジオキサン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.05 |  | 1 | ≦0.05 |  | 1
26 | ほう素 |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦50 (230) |  | 1 |  | ≦50 (230) |  | 1
27 | ふっ素 |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦15 |  | 1 |  | ≦15 |  | 1
28 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦200 |  | 1 |  | ≦200 |  | 1
29 | 水素イオン濃度（水素指数） | [7 empty] | 5.8～8.6(5.0～9.0) |  | 1 |  | 5.8～8.6(5.0～9.0) |  | 1
30 | 生物化学的酸素要求量 |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦20 |  | 12 | ≦20 |  | 12 | 12
31 | 化学的酸素要求量 |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦20 |  | 12 | ≦40 | ≦20 | 12 | 12
32 | 浮遊物質量 |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦40 |  | 12 |  | ≦40 |  | 12
33 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類 | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦5 |  | 1 |  | ≦5 |  | 1
34 |  | 動植物油脂類 | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦30 |  | 1 |  | ≦30 |  | 1
35 | フェノール類 |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦5 |  | 1 |  | ≦5 |  | 1
36 | 銅 |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦3 |  | 1 |  | ≦3 |  | 1
37 | 亜鉛 |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦2 |  | 1 |  | ≦2 |  | 1
38 | 溶解性鉄 |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦10 |  | 1 |  | ≦10 |  | 1
39 | 溶解性マンガン |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦10 |  | 1 |  | ≦10 |  | 1
40 | クロム |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦2 |  | 1 |  | ≦2 |  | 1
41 | 大腸菌数 |  | (CFU/ml) | [5 empty] | 日間平均≦800 |  | 1 |  | 日間平均≦800 |  | 1
42 | 窒素 |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦120 (日間平均≦60) |  | 1 |  | ≦120 (日間平均≦60) |  | 1
43 | 燐 |  | (㎎/ｌ) | [5 empty] | ≦16 (日間平均≦8) |  | 1 |  | ≦16 (日間平均≦8) |  | 1
44 | クロロエチレン（別名塩化ビニ ル又は塩化ビニルモノマー） |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  |  | ≦0.002 |  | 1 | ≦0.002 |  | 1
45 | 電気伝導率 |  | (mS/ｌ)
46 | 塩化物イオン |  | (㎎/ｌ)
47 | 外観 | [7 empty] | 放流先の水を著しく変化させるような色及び濁りのないこと。 |  | 12 |  | 放流先の水を著しく変化させるような色及び濁りのないこと。 |  | 12
48 | 臭気 | [7 empty] | 放流先の水に著しく臭気を帯させるような排出水でないこと。 |  | 12 |  | 放流先の水に著しく臭気を帯させるような排出水でないこと。 |  | 12

## 【表イ】安定型最終処分場の廃止基準
表イ 安定型最終処分場の廃止基準 |  |  |  | 地下水 |  |  |  | 放流水 |  |  |  | 浸透水
|  |  |  | 基準値 |  | 年間測定回数 |  | 基準値 |  | 年間測定回数 |  | 基準値 |  | 年間測定回数
|  |  |  | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱
1 | アルキル水銀 |  | (㎎/ｌ) | 検出されないこと。 |  | 1 | [5 empty] | 検出されないこと。 | ※ | － | 1
2 | 水銀 |  | (㎎/ｌ) | ≦0.0005 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.0005 | ※ | － | 1
3 | カドミウム |  | (㎎/ｌ) | ≦0.003 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.003 | ※ | － | 1
4 | 鉛 |  | (㎎/ｌ) | ≦0.01 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.01 | ※ | － | 1
5 | 有機燐 |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦1 |  | 1
6 | 六価クロム |  | (㎎/ｌ) | ≦0.05 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.05 | ※ | － | 1
7 | 砒素 |  | (㎎/ｌ) | ≦0.01 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.01 | ※ | － | 1
8 | シアン |  | (㎎/ｌ) | 検出されないこと。 |  | 1 | [5 empty] | 検出されないこと。 | ※ | － | 1
9 | ポリ塩化ビフェニル |  | (㎎/ｌ) | 検出されないこと。 |  | 1 | [5 empty] | 検出されないこと。 | ※ | － | 1
10 | トリクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.01 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.01 | ※ | － | 1
11 | テトラクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.01 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.01 | ※ | － | 1
12 | ジクロロメタン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.02 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.02 | ※ | － | 1
13 | 四塩化炭素 |  | (㎎/ｌ) | ≦0.002 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.002 | ※ | － | 1
14 | 1,2-ジクロロエタン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.004 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.004 | ※ | － | 1
15 | 1,1-ジクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.1 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.1 | ※ | － | 1
16 | 1,2-ジクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.04 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.04 | ※ | － | 1
17 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | (㎎/ｌ) | ≦1 |  | 1 | [5 empty] | ≦1 | ※ | － | 1
18 | 1,1,2-トリクロロエタン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.006 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.006 | ※ | － | 1
19 | 1,3-ジクロロプロペン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.002 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.002 | ※ | － | 1
20 | チウラム |  | (㎎/ｌ) | ≦0.006 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.006 | ※ | － | 1
21 | シマジン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.003 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.003 | ※ | － | 1
22 | チオベンカルブ |  | (㎎/ｌ) | ≦0.02 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.02 | ※ | － | 1
23 | ベンゼン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.01 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.01 | ※ | － | 1
24 | セレン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.01 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.01 | ※ | － | 1
25 | 1,4-ジオキサン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.05 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.05 | ※ | － | 1
26 | ほう素 |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦50 (230) |  | 1
27 | ふっ素 |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦15 |  | 1
28 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦200 |  | 1
29 | 水素イオン濃度（水素指数） | [11 empty] | 5.8～8.6(5.0～9.0) |  | 1
30 | 生物化学的酸素要求量 |  | (㎎/ｌ) | [8 empty] | ≦20 | ※ | － | 12
31 | 化学的酸素要求量 |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦20 |  | 12
32 | 浮遊物質量 |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦40 |  | 12
33 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類 | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦5 |  | 1
34 |  | 動植物油脂類 | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦30 |  | 1
35 | フェノール類 |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦5 |  | 1
36 | 銅 |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦3 |  | 1
37 | 亜鉛 |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦2 |  | 1
38 | 溶解性鉄 |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦10 |  | 1
39 | 溶解性マンガン |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦10 |  | 1
40 | クロム |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦2 |  | 1
41 | 大腸菌数 |  | (CFU/ml) | [9 empty] | 日間平均≦800 |  | 1
42 | 窒素 |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦120 (日間平均≦60) |  | 1
43 | 燐 |  | (㎎/ｌ) | [9 empty] | ≦16 (日間平均≦8) |  | 1
44 | クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） |  | (㎎/ｌ) | ≦0.002 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.002 | ※ | － | 1
45 | 外観 | [11 empty] | 放流先の水を著しく変化させるような色及び濁りのないこと。 |  | 12
46 | 臭気 | [11 empty] | 放流先の水に著しく臭気を帯させるような排出水でないこと。 |  | 12
※基準省令では期間についての定めはないが、要綱では廃止の直前２年以上にわたり継続して基準に適合する必要がある。

## 【表ウ】管理型最終処分場の維持管理基準
表ウ 管理型最終処分場の維持管理基準 |  |  |  | 地下水 |  |  |  | 放流水 |  |  |  | 浸出液
|  |  |  | 基準値 |  | 年間測定回数 |  | 基準値 |  | 年間測定回数 |  | 基準値 |  | 年間測定回数
|  |  |  | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱
1 | アルキル水銀 |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | 検出されないこと。 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
2 | 水銀 |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.005 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
3 | カドミウム |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.03 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
4 | 鉛 |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.1 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
5 | 有機燐 |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦1 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
6 | 六価クロム |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.5 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
7 | 砒素 |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.1 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
8 | シアン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦1 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
9 | ポリ塩化ビフェニル |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.003 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
10 | トリクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.1 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
11 | テトラクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.1 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
12 | ジクロロメタン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.2 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
13 | 四塩化炭素 |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.02 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
14 | 1,2-ジクロロエタン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.04 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
15 | 1,1-ジクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦1 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.4 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
17 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦3 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
18 | 1,1,2-トリクロロエタン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.06 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
19 | 1,3-ジクロロプロペン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.02 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
20 | チウラム |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.06 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
21 | シマジン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.03 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
22 | チオベンカルブ |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.2 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
23 | ベンゼン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.1 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
24 | セレン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.1 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
25 | 1,4-ジオキサン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1 |  | ≦0.5 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
26 | ほう素 |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦50 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
27 | ふっ素 |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦15 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
28 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦200 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
29 | 水素イオン濃度（水素指数） | [6 empty] | 5.8～8.6 |  | 12(1) |  |  |  | 定期的に点検 | 1
30 | 生物化学的酸素要求量 |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦60 | ≦20 | 12(1) |  |  |  | 定期的に点検 | 1
31 | 化学的酸素要求量 |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦90 | ≦20 | 12(1) |  |  |  | 定期的に点検 | 1
32 | 浮遊物質量 |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦60 | ≦40 | 12(1) |  |  |  | 定期的に点検 | 1
33 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類 | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦5 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
34 |  | 動植物油脂類 | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦30 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
35 | フェノール類 |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦5 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
36 | 銅 |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦3 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
37 | 亜鉛 |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦2 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
38 | 溶解性鉄 |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦10 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
39 | 溶解性マンガン |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦10 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
40 | クロム |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦2 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
41 | 大腸菌数 |  | (CFU/ml) |  |  |  |  | 日間平均≦800 |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
42 | 窒素 |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦120 (日間平均≦60) |  | 12 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
43 | 燐 |  | (㎎/ｌ) |  |  |  |  | ≦16 (日間平均≦8) |  | 1 |  |  |  | 定期的に点検 | 1
44 | クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） |  | (㎎/ｌ) |  |  | 1
45 | 電気伝導率 |  | (mS/ｌ) |  |  | 12
46 | 塩化物イオン |  | (㎎/ｌ) |  |  | 12
47 | 外観 | [7 empty] | 放流先の水を著しく変化させるような色及び濁りのないこと。 |  | 12 |  |  |  | 1
48 | 臭気 | [7 empty] | 放流先の水に著しく臭気を帯させるような排出水でないこと。 |  | 12 |  |  |  | 1
49 | ダイオキシン類 |  | (pg-TEQ/l) |  |  | 1 |  | ≦10 |  | 1

## 【表エ】管理型最終処分場の廃止基準
表エ 管理型最終処分場の廃止基準 |  |  |  | 地下水 |  |  |  | 放流水 |  |  |  | 保有水
|  |  |  | 基準値 |  | 年間測定回数 |  | 基準値 |  | 年間測定回数 |  | 基準値 |  | 年間測定回数
|  |  |  | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱 | 基準省令 | 要綱
1 | アルキル水銀 |  | (㎎/l) | 検出されないこと。 |  | 1 | [5 empty] | 検出されないこと。 |  | 2
2 | 水銀 |  | (㎎/l) | ≦0.0005 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.005 |  | 2
3 | カドミウム |  | (㎎/l) | ≦0.003 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.03 |  | 2
4 | 鉛 |  | (㎎/l) | ≦0.01 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.1 |  | 2
5 | 有機燐 |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦1 |  | 2
6 | 六価クロム |  | (㎎/l) | ≦0.05 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.5 |  | 2
7 | 砒素 |  | (㎎/l) | ≦0.01 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.1 |  | 2
8 | シアン |  | (㎎/l) | 検出されないこと。 |  | 1 | [5 empty] | ≦1 |  | 2
9 | ポリ塩化ビフェニル |  | (㎎/l) | 検出されないこと。 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.003 |  | 2
10 | トリクロロエチレン |  | (㎎/l) | ≦0.01 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.1 |  | 2
11 | テトラクロロエチレン |  | (㎎/l) | ≦0.01 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.1 |  | 2
12 | ジクロロメタン |  | (㎎/l) | ≦0.02 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.2 |  | 2
13 | 四塩化炭素 |  | (㎎/l) | ≦0.002 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.02 |  | 2
14 | 1,2-ジクロロエタン |  | (㎎/l) | ≦0.004 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.04 |  | 2
15 | 1,1-ジクロロエチレン |  | (㎎/l) | ≦0.1 |  | 1 | [5 empty] | ≦1 |  | 2
16 | 1,2-ジクロロエチレン |  | (㎎/l) | ≦0.04 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.4(ｼｽ) |  | 2(ｼｽ)
17 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | (㎎/l) | ≦1 |  | 1 | [5 empty] | ≦3 |  | 2
18 | 1,1,2-トリクロロエタン |  | (㎎/l) | ≦0.006 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.06 |  | 2
19 | 1,3-ジクロロプロペン |  | (㎎/l) | ≦0.002 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.02 |  | 2
20 | チウラム |  | (㎎/l) | ≦0.006 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.06 |  | 2
21 | シマジン |  | (㎎/l) | ≦0.003 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.03 |  | 2
22 | チオベンカルブ |  | (㎎/l) | ≦0.02 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.2 |  | 2
23 | ベンゼン |  | (㎎/l) | ≦0.01 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.1 |  | 2
24 | セレン |  | (㎎/l) | ≦0.01 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.1 |  | 2
25 | 1,4-ジオキサン |  | (㎎/l) | ≦0.05 |  | 1 | [5 empty] | ≦0.5 |  | 2
26 | ほう素 |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦50 (230) |  | 2
27 | ふっ素 |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦15 |  | 2
28 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦200 |  | 2
29 | 水素イオン濃度（水素指数） | [10 empty] | 5.8～8.6(5.0～9.0) |  | 4
30 | 生物化学的酸素要求量 |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦60 | ≦20 | 4 | 12
31 | 化学的酸素要求量 |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦90 | ≦20 | 4 | 12
32 | 浮遊物質量 |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦60 | ≦40 | 4 | 12
33 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類 | (㎎/l) | [8 empty] | ≦5 |  | 2
34 |  | 動植物油脂類 | (㎎/l) | [8 empty] | ≦30 |  | 2
35 | フェノール類 |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦5 |  | 2
36 | 銅 |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦3 |  | 2
37 | 亜鉛 |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦2 |  | 2
38 | 溶解性鉄 |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦10 |  | 2
39 | 溶解性マンガン |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦10 |  | 2
40 | クロム |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦2 |  | 2
41 | 大腸菌数 |  | (CFU/ml) | [8 empty] | 日間平均≦800 |  | 2
42 | 窒素 |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦120(日間平均60) |  | 4
43 | 燐 |  | (㎎/l) | [8 empty] | ≦16(日間平均8) |  | 2
44 | クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） |  | (㎎/l) | ≦0.002 |  | 1
45 | 外観 | [11 empty] | 放流先の水を著しく変化させるような色及び濁りのないこと。 |  | 12
46 | 臭気 | [11 empty] | 放流先の水に著しく臭気を帯させるような排出水でないこと。 |  | 12
47 | ダイオキシン類 |  | (pg-TEQ/l) |  |  | 1 |  | ≦10 |  | 1 |  |  | ≦10 |  | 1

## 【表オ】中間処理施設の維持管理基準
表オ 中間処理施設の維持管理基準 （廃棄物の処理に伴って発生した排水を公共用水域へ放流するものに限る。） |  |  |  | 放流水
|  |  |  | 基準値 | 年間測定回数
|  |  |  | 要綱 | 要綱
1 | アルキル水銀 |  | (㎎/ｌ) | 検出されないこと。 | 1
2 | 水銀 |  | (㎎/ｌ) | ≦0.005 | 1
3 | カドミウム |  | (㎎/ｌ) | ≦0.03 | 1
4 | 鉛 |  | (㎎/ｌ) | ≦0.1 | 1
5 | 有機燐 |  | (㎎/ｌ) | ≦1 | 1
6 | 六価クロム |  | (㎎/ｌ) | ≦0.5 | 1
7 | 砒素 |  | (㎎/ｌ) | ≦0.1 | 1
8 | シアン |  | (㎎/ｌ) | ≦1 | 1
9 | ポリ塩化ビフェニル |  | (㎎/ｌ) | ≦0.003 | 1
10 | トリクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.1 | 1
11 | テトラクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.1 | 1
12 | ジクロロメタン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.2 | 1
13 | 四塩化炭素 |  | (㎎/ｌ) | ≦0.02 | 1
14 | 1,2-ジクロロエタン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.04 | 1
15 | 1,1-ジクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) | ≦1 | 1
16 | シスｰ1,2-ジクロロエチレン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.4 | 1
17 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | (㎎/ｌ) | ≦3 | 1
18 | 1,1,2-トリクロロエタン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.06 | 1
19 | 1,3-ジクロロプロペン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.02 | 1
20 | チウラム |  | (㎎/ｌ) | ≦0.06 | 1
21 | シマジン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.03 | 1
22 | チオベンカルブ |  | (㎎/ｌ) | ≦0.2 | 1
23 | ベンゼン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.1 | 1
24 | セレン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.1 | 1
25 | 1,4-ジオキサン |  | (㎎/ｌ) | ≦0.5 | 1
26 | ほう素 |  | (㎎/ｌ) | ≦50 (230) | 1
27 | ふっ素 |  | (㎎/ｌ) | ≦15 | 1
28 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  | (㎎/ｌ) | ≦200 | 1
29 | 水素イオン濃度（水素指数） |  |  | 5.8～8.6(5.0～9.0) | 1
30 | 生物化学的酸素要求量 |  | (㎎/ｌ) | ≦20 | 12
31 | 化学的酸素要求量 |  | (㎎/ｌ) | ≦20 | 12
32 | 浮遊物質量 |  | (㎎/ｌ) | ≦40 | 12
33 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類 | (㎎/ｌ) | ≦5 | 1
34 |  | 動植物油脂類 | (㎎/ｌ) | ≦30 | 1
35 | フェノール類 |  | (㎎/ｌ) | ≦5 | 1
36 | 銅 |  | (㎎/ｌ) | ≦3 | 1
37 | 亜鉛 |  | (㎎/ｌ) | ≦2 | 1
38 | 溶解性鉄 |  | (㎎/ｌ) | ≦10 | 1
39 | 溶解性マンガン |  | (㎎/ｌ) | ≦10 | 1
40 | クロム |  | (㎎/ｌ) | ≦2 | 1
41 | 大腸菌数 |  | (CFU/ml) | 日間平均≦800 | 1
42 | 窒素 |  | (㎎/ｌ) | ≦120 (日間平均≦60) | 1
43 | 燐 |  | (㎎/ｌ) | ≦16 (日間平均≦8) | 1
44 | 外観 |  |  | 放流先の水を著しく変化させるような色及び濁りのないこと。 | 12
45 | 臭気 |  |  | 放流先の水に著しく臭気を帯させるような排出水でないこと。 | 12